- 別添1　測定機器データのパッケージ化・長期保存　チェックシート

〇チェックの実施（パッケージ作成～保存）

| 確認項目 | 確認対象 | 確認方法・内容 | 1回目（実施者） | 2回目（確認者） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験計画書 または試験報告書 | 保存対象となる試験の計画書または試験報告書 | 記載の確認 （試験番号が特定できるか） | 適□・不適□ | 適□・不適□ | ここに試験番号などの特定できる情報を転記しておく |
|  | 保存対象となるファイル | 記載の確認 （計画書と実際に存在するファイルとの照合） | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 保存すべき資料は網羅されている必要がある。保存されているデータが試験計画書もしくは試験報告書とあっているか。記載がなければ、データ保存計画書に記載することでもよい。 |
| データ保存計画 （ある場合） | パッケージを作成する際に必要な情報をまとめた文書など | 保存方法、フォルダ構造 | 適□・不適□ | 適□・不適□ | フォルダ名に規則性があることが望ましい |
|  | 保存場所 | 記載の確認 （保存場所が特定できるか） | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 測定データの保存場所 or パッケージの保存先をここに記載 （データ保存計画書に記載があれば転記は不要）。 |
| 試験記録書・ データ特定 | 試験記録書 | 試験実施時に出力されたデータファイルが、どのようなデータであるか、それが保存対象であるかを確認する | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 測定したときのファイル名を試験記録書から確認する。 測定データのメタデータとして必要な場合は保存しておく必要もある |
|  | 測定データの特定 | 測定日 | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 必要なデータの全測定日が含まれているかどうかを確認する |
|  |  | リスト（シーケンス）が書かれているか。計画どおりのサンプルが選定されているか。 | 適□・不適□ | 適□・不適□ | サンプルリストなどから確認すること |
| 手順 | データの確認 | データの保存場所確認 | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 計画書等に記載された場所であるか |
|  |  | ファイル名確認 | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 計画書等や実施記録で特定されたファイル名と一致するか |
|  |  | データ種類 | 適□・不適□ | 適□・不適□ | AIA、メタデータ、測定条件、監査証跡など |
|  | データのエクスポート | エクスポート先のフォルダ作成 | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
|  |  | エクスポートの実施 | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
|  |  | エクスポートされたデータの確認 | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 測定記録、データ種類などから確認すること |
|  | フォルダ内のファイル構成 | 適切な階層構造になっているか | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
|  |  | 確認方法の妥当性 | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 妥当な方法の例：スクリーンショット、目視確認など |
|  | パッケージ化ツール | ツールのダウンロード | 適□・不適□ | 適□・不適□ | サーバーに保管されている場合、ダウンロード場所を記載 |
|  |  | バージョン情報の確認 | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
|  | データのパッケージ化 | 実施の確認 | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
|  | ファイルの削除 | エクスポートしたデータ | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
|  |  | ダウンロードしたツール | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
|  |  | パッケージ化したデータ | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
| 保存状態 | 保存先 | 自社サーバーの保存場所 | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ | パッケージが適切な場所に保存されていることを確認 セキュリティが確保されている場所であることも確認する |
|  |  | クラウド、アップロード先 | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ | アドレス記載, セキュリティが確保されている場所であることも確認する |
|  |  | メディア：ハードの保存場所 | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ | メディアの保管場所を確認 保管場所の管理状態も確認する |
|  | 保存媒体 | メディア：使用の確認 | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ | 長期保存可の確認・書換え不可であることを確認 |
| 変更・逸脱 | 変更・逸脱の記録 | 記録確認 | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ |  |
| 署名・サイン | 実施日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  |
|  | 実施者の署名・サイン |  |  |  |  |