- 別添2　長期保存された測定機器データの検証・再解析　チェックシート

〇チェックの実施（ダウンロード～検証/再解析）

| 確認項目 | 確認対象 | 確認方法・内容 | 1回目（実施者） | 2回目（確認者） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象試験 | 再解析対象となる試験を特定する情報 | 試験番号などは適切か |  |  | ここに試験番号などの特定できる情報を転記しておく |
|  | 対象パッケージ名 | パッケージの名称、URLなど |  |  |  |
| 目的 | データの検証 / 解凍 | データの検証を行うのか，解凍(再使用を含む)を行うのか，その理由 | 検証□・解凍□ |  | 目的、理由はこの欄に記載 データが揃っているかの確認のみのなどの場合は、検証のみを行う。検証のみの流れは下記を想定している。 大元の保存場所からＤＬフォルダにコピーを置く→そこで検証する（解凍しない） |
| 作業場所 | フォルダの作成 | フォルダ名は適切か | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
| パッケージのコピー | 圧縮された試験データのコピー | 適切な場所にコピーしたか | 適□・不適□ | 適□・不適□ |  |
| パッケージ化ツール | Websiteからダウンロードした最新版ツールを用いる | パッケージ作成に使われたツールから軽微な変更がある可能性があるが、許容できることを確認する | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ |  |
|  | 施設で保存しているパッケージ化ツールを用いる | パッケージが適切な場所に保存されていることを確認する | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ |  |
|  | パッケージ化ツールの解凍 (必要に応じて) | 解凍に問題ないか，適切なファイルに格納しているか | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ |  |
| データの検証 | 検証ツールを用いたデータの検証 | 検証結果に問題はなかったか | 適□・不適□ | 適□・不適□ | 問題ありの(エラーとなった)場合の処置は備考に記載する |
| データの解凍 | 解凍ツールを用いたデータの解凍 | 適切なフォルダに解凍したか | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ |  |
| 再解析の準備 | 再解析用サンプルセット*の準備と解析パラメーターの設定 | データを取り込むための場所を用意しているか。 解析用のサンプルセットが作られているか。 再解析に必要なデータが全て含まれているのか 目的に適した解析パラメーターを設定しているか | 実施□・未実施□該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ | *Empowerのケース。他システムでは呼び方が異なる場合もある。他のシステムでのやり取りを行う場合は、取り込む前に解析専用サンプルセットを作っておく場合がある。 |
| インポート （同一のアプリケーションの場合） | オリジナルデータ | 必要なデータがインポートされているか | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ | 必要に応じて画面キャプチャを取得する |
| インポート （アプリケーションが異なる場合など） | AIAフォーマットデータ | 必要なデータがインポートされているか | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ | 必要に応じて画面キャプチャを取得する |
| 再解析 | 再解析の実施 | エラーはなかったか | 適□・不適□ 該当しない□ | 適□・不適□ 該当しない□ |  |
| データの削除 | 検証のデータ | システムがアクセスできない場所*に置かれた作業用データを削除する。 | 実施□・未実施□ | 適□・不適□ | *デスクトップ上で作業した場合は、削除が必要。 |
| 署名・サイン | 実施日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  |
|  | 実施者の署名・サイン |  |  |  |  |